附件：维修材料清单

| 分类 | 项目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 门窗 | 推拉门锁（门扣） | 个 |
|  | 推拉门污损 | 道 |
|  | 门框条 | 条 |
|  | 室内木门（880*2000） | 扇 |
|  | 室内木门门盖线条（局部） | 米 |
|  | 室内木门门锁 | 套 |
|  | 室内木门门盖（拉手） | 把 |
|  | 室内木门门（锁体） | 把 |
|  | 室内木门门（锁芯） | 把 |
|  | 入户门锁整套 | 套 |
|  | 入户门锁盖（拉手） | 套 |
|  | 入户门锁体 | 把 |
|  | 入户门锁芯 | 把 |
|  | 卫生间（及小阳台）球型锁 | 套 |
|  | 卫生间（及小阳台）球型三杆锁 | 套 |
|  | 门碰 | 套 |
|  | 锁舌 | 个 |
|  | 门猫眼 | 个 |
|  | 门缝胶条 | 米 |
|  | 铝合金窗滑轮 | 个 |
|  | 铝合金窗拉手 | 个 |
|  | 推拉门玻璃 | 块 |
|  | 推拉窗玻璃 | 块 |
|  | 平窗玻璃 | 块 |
|  | 晾衣杆安装（单项） | 项 |
|  | 电视挂墙安装（单项） | 项 |
|  | 一般挂件安装打孔 | 个 |
| 灯具 | 推厨房、大小阳台吸顶灯（18瓦） | 盏 |
|  | E14(镜前灯泡） | 个 |
|  | 5瓦LED灯泡 | 个 |
|  | 30瓦LED灯泡 | 个 |
|  | 30*30平板吊顶灯（普通） | 盏 |
|  | 30*30换气扇带LED灯 | 盏 |
|  | 管道换气扇（四方带孔径160） | 个 |
|  | 镜前灯整套 | 盏 |
|  | 大瓷接线灯头 | 个 |
|  | 小瓷灯头（镜前灯用） | 个 |
|  | 灯具加固调整 | 项 |
| 开关插座 | 推单联开光 | 个 |
|  | 双联开关 | 个 |
|  | 三联开光 | 个 |
|  | 五孔插座 | 个 |
|  | 热水器三孔插座（16A） | 个 |
|  | 空开箱内插座 | 个 |
|  | 插座防水盒 | 个 |
|  | 光纤入户信息箱移动插座 | 个 |
|  | 闭路线网线一体插座 | 个 |
|  | 空开开关2P（带漏保32A） | 个 |
|  | 空气开关1P（带漏保20A） | 个 |
|  | 空气开关1P(带漏保25A） | 个 |
| 分类 | 项目名称 | 单位 |
| 洁具 | 淋浴器三联混水阀 | 个 |
|  | 淋浴器水管（软管） | 根 |
|  | 淋浴器花洒 | 个 |
|  | 淋浴器花洒挂座 | 个 |
|  | 橱柜门（含铰链）修理 | 扇 |
|  | 马桶盖818更换（翠苑、玉苑） | 套 |
|  | 马桶盖更换608(溪苑） | 套 |
|  | 马桶（进水、冲水）套件 | 套 |
|  | 马桶进水阀 | 套 |
|  | 马桶冲水阀 | 套 |
|  | 马桶按键 | 个 |
|  | 马桶冲水套件修理 | 项 |
|  | 洗衣机水龙头 | 个 |
|  | 洗衣机水龙头水咀 | 个 |
|  | 三角阀 | 个 |
|  | 20内外丝加长直接 | 个 |
|  | 高压金属软管（600mm） | 根 |
|  | 热水器水管堵头 | 个 |
|  | 吊顶扣板 | 块 |
|  | 不锈钢洗菜盆（壁厚0.6mm） | 个 |
|  | 面盆混合水龙头（带高压管） | 套 |
|  | 面盆下水管（软管） | 根 |
|  | 面盆下水器整套（软管＋下水器） | 套 |
|  | 洗菜盆下水器整套 | 套 |
|  | 洗菜盆水龙头（带高压管2根） | 个 |
|  | 菜盆盖 | 个 |
|  | 油烟机止逆阀 | 个 |
|  | 双电机油烟机 | 套 |
| 阀门 | 20联塑铜球阀 | 个 |
|  | 25截止阀 | 个 |
|  | 25截止阀阀芯 | 个 |
|  | 截止阀手轮盘 | 个 |
| 瓷砖及涂料修复 | 卫生间墙面砖（330*250） | 块 |
|  | 厨房墙面瓷砖（300*600） | 块 |
|  | 木地板 | 平方 |
|  | 踢脚线 | 米 |
|  | 内墙漆 | 平方 |
|  | 外墙漆 | 平方 |
|  | 冷热水墙内丝口（更换） | 个 |
|  | 线管铺设 | 米 |
| 电线更换 | 室内电线更换（4mm平方以内） | 米 |
|  | 2*1.5平方护套线 | 米 |
| 马桶管子疏通及打胶 | 飘窗打胶 | 道 |
|  | 马桶及洗脸盆打胶 | 次 |
|  | 马桶拆、装、疏通恢复（含马桶垫） | 次 |
|  | 马桶疏通 | 次 |
|  | 地漏及排水弯疏通 | 次 |
|  | 马桶更换 | 套 |

附件：

（项目名称）

回

复

函

询价回复人名称：                      （盖公章）

日期：    年    月    日

- 报价回复函

玉溪国业物业集团有限公司维修材料采购

公开市场询价回复函

致：玉溪国业物业集团有限公司

- 经仔细阅读和研究玉溪国业物业集团有限公司维修材料采购的所有内容，我公司根据市场公开询价函内容提出下浮    %的价格，提供本项目供货及售后服务等工作。

2.其它：               。

询价回复人名称：                          （盖公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：	     电话：	          电子邮箱：

# 日期：         年        月         日

- 具有独立承担民事责任的能力(提供三证合一的营业执照复印件或扫描件)。

- 无重大违法失信不良信用记录（按照询价函要求的相应网站提供查询截图）。

四、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件，提供声明函（格式自拟）。

五、供货承诺（格式自拟）。

六、供应商认为其他需提供的材料。